ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДЕРЖПРОДСПОЖИВСЛУЖБИ

В ІВАНО-ФРАНКІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ

Н А К А З

« 26 »  березня 2026 р.              м.Івано – Франківськ                       № 210

Про організацію

пожежної безпеки

Відповідно до ст. 13 Закону України «Про охорону праці», Правил пожежної безпеки в Україні, що затверджено наказом Міністерства внутрішніх справ України від 30.12.2014  № 1417, а також керуючись пунктами 5, 8 та 11 Положення про Головне управління Держпродспоживслужби в Івано-Франківській області, яке затверджене наказом Держпродспоживслужби від 20.03.2026 р, № 410 ,

НАКАЗУЮ:

1.Затвердити:

1.1. Номенклатуру документів, які регламентують створення безпечних умов праці працівників Головного управління Держпродспоживслужби в Івано-Франківській області, додаток 1;

1.2. Інструкцію про встановлення протипожежного режиму в Головному управлінні Держпродспоживслужби в Івано-Франківській області, додаток 2;

1.3. Інструкцію з пожежної безпеки, щодо проведення вступного інструктажу з працівниками Головного управління Держпродспоживслужби в Івано-Франківській області, додаток 3;

1.4. Інструкцію з пожежної безпеки, щодо проведення первинного інструктажу з працівниками Головного управління Держпродспоживслужби в Івано-Франківській області, додаток 4;

1.5. Зразок Журналу реєстрації інструктажів з питань цивільного захисту пожежної безпеки та дій у надзвичайних ситуацій  в структурному підрозділу Головного управління Держпродспоживслужби в Івано-Франківській області, додаток 5;

1.6. Зразок Журналу обліку пожеж Головного управління Держпродспоживслужби в Івано-Франківській області, додаток 6;

1.7. Зразок  Журналу обліку вогнегасників в структурному підрозділі Головного управління Держпродспоживслужби в Івано-Франківській області, додаток 7.

2. Встановити, що організація роботи з пожежної безпеки, методичне забезпечення та контроль за її дотриманням в Головному управлінні Держпродспоживслужби в Івано-Франківській області  покладається на провідного фахівця відділу організаційного забезпечення управління організаційно – господарського забезпечення Малого В.М.;

3. Призначити відповідальних осіб за пожежну безпеку у районних, міських управлінь та відділів  Головного управління Держпродспоживслужби в Івано-Франківській області згідно додатку 8;

4. Встановити, що забезпечення належного стану організації пожежної безпеки в приміщеннях управлінь та відділів Головного управління Держпродспоживслужби в Івано-Франківській області покладається на керівників таких структурних підрозділів, а у випадку тимчасової відсутності (відпустка, відрядження, вакантна посада тощо) відповідальних осіб, відповідальність за стан організації цивільного захисту покладається на їх заступників або  виконуючих обов’язки.

5. Керівникам структурних підрозділів Головного управління Держпродспоживслужби в Івано-Франківській області забезпечити належне виконання вимог підпунктів 1.2; 1.3; 14; 1.7 цього наказу.

6. Провідному фахівцю відділу організаційного забезпечення управління організаційно – господарського забезпечення (В.Малий)  довести до відома осіб, зазначених у додатку 8 Інструкції про встановлення протипожежного режиму в Івано – Франківської обласної державної лікарні ветеринарної медицини Інструкцій, які затверджені пунктом 1 цього наказу, під підпис.

7. Цей наказ набирає чинність з дня його підписання.

8. Контроль за виконанням наказу покласти на  заступника начальника Головного управління Хоменко О.П.

Начальник    Головного

управління                                                                          Роман ГУРСЬКИЙ

О. Хоменко

Р. Сікорський

О. Цаволик

В. Сенчук

Вик. В. Малий

Додаток № 1

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказом Головного  управління

Держпродспоживслужби

в Івано-Франківській області

від «__» березня 2026р. № _____

Номенклатура

документів, які регламентують створення безпечних умов праці працівників Головного  управління Держпродспоживслужби

в Івано-Франківській області

1. Законодавчі та нормативно-правові акти:

- Закон України «Про охорону праці»;

- Правила пожежної безпеки в Україні (наказ Міністерства внутрішніх справ України від 30.12.2014  № 1417)

2. Інструкції:

- Інструкція про встановлення протипожежного режиму в Головному управлінні Держпродспоживслужби в Івано-Франківській області;

- Інструкція з пожежної безпеки, щодо проведення вступного інструктажу з працівниками Головного управління Держпродспоживслужби в Івано-Франківській області;

- Інструкція з пожежної безпеки, щодо проведення первинного інструктажу з працівниками Головного управління Держпродспоживслужби в Івано-Франківській області;

- Зразок Журналу реєстрації інструктажів з питань цивільного захисту пожежної безпеки та дій у надзвичайних ситуацій  в структурному підрозділу Головного управління Держпродспоживслужби в Івано-Франківській області;

-  Зразок Журналу обліку пожеж Головного управління Держпродспоживслужби в Івано-Франківській області;

-  Зразок  Журналу обліку вогнегасників в структурному підрозділі Головного управління Держпродспоживслужби в Івано-Франківській області.

Начальник  управління організаційно  -

господарського забезпечення 				Роман СІКОРСЬКИЙ

Додаток № 2

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказом Головного  управління

Держпродспоживслужби

в Івано-Франківській області

від «__» березня 2026р. № _____

# ІНСТРУКЦІЯ

## про встановлення протипожежного режиму в Головному управлінні Держпродспоживслужби  в Івано – Франківській

## області

I. Загальні положення

- Ця Інструкція розроблена відповідно до Кодексу цивільного захисту України, вимог Правил пожежної безпеки в Україні, затверджених наказом Міністерства внутрішніх справ України від 30 грудня 2014 року № 1417, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 05 березня 2015 року за № 252/26697 (далі – Правила), та встановлює основні вимоги до забезпечення пожежної безпеки в приміщеннях адміністративних будівлях та на земельних ділянках для експлуатації та обслуговування адміністративних будівель Головного управління Держпродспоживслужби  в Івано – Франківській області (далі – адміністративна будівлі ГУ та території ГУ).

- Вимоги цієї Інструкції є обов'язковими для виконання державними службовцями та працівниками Головного управління Держпродспоживслужби в Івано – Франківській області  (далі – працівники ГУ).

- Працівники ГУ, при прийняті (призначенні) на роботу (посаду) в ГУ проходять вступний та первинний інструктаж з питань пожежної безпеки, а щороку – повторний інструктаж. Проведення інструктажу та запис про проведення вступного, первинного та повторного інструктажу робиться в Журналі реєстрації інструктажів із питань пожежної безпеки уповноваженою особою ГУ, що пройшла навчання з пожежної безпеки у сертифікованому спеціалізованому центрі навчання.

- Керівники структурних підрозділів та головні спеціалісти, які виконують функції самостійних підрозділів, забезпечують дотримання вимог протипожежного режиму встановлених цією Інструкцією в приміщеннях, які вони займають. Обов’язки щодо контролю протипожежного режиму, забезпечення пожежної безпеки, утримання та експлуатації засобів протипожежного захисту передбачаються у посадових інструкціях відповідальних осіб.

ІІ. Основні вимоги протипожежного режиму

Порядок утримання шляхів евакуації

- Евакуаційні шляхи (проходи, коридори, сходові марші тощо) і виходи мають утримуватися вільними, нічим не захаращуватися.

- Меблі й обладнання слід розміщати так, щоб забезпечувався вільний евакуаційний прохід до виходу з приміщення.

- Двері на шляхах евакуації повинні відчинятися в напрямку виходу з будівлі (приміщення).

- За наявності людей у приміщенні двері евакуаційного виходу можуть замикатися лише на внутрішні запори, які легко відмикаються.

- Проїзд та проходи до будівель ГУ, підступи до зовнішніх стаціонарних пожежних драбин, пожежного інвентарю, обладнання і засобів пожежогасіння повинні бути завжди вільними, утримуватися справними й перебувати в задовільному стані будь-якої пори року.

6. Не допускається:

- улаштовувати на шляхах евакуації виступи, турнікети, двері розсувні, підйомні, такі, що обертаються, та інші пристрої, які перешкоджають вільній евакуації людей;

- забивати, заварювати, замикати на навісні замки, болтові з'єднання та інші запори, що важко відчиняються зсередини, зовнішні евакуаційні двері будівлі НАДС.

Визначення спеціальних місць для куріння

7.Спеціальні місця для куріння визначаються керівником НАДС, які                                    мають бути позначені відповідним знаком або написом. У спеціальних місцях для куріння встановлюється урна або попільниця з негорючих металів.

8.Куріння в адміністративній будівлі НАДС та на території НАДС за межами спеціально відведених місць забороняється.

Порядок утримання приміщень (робочих місць) та зачинення приміщення після закінчення роботи

9.Усі приміщення своєчасно мають очищатися від горючого сміття, відходів та утримуватися в чистоті. Сміття і відходи регулярно виносяться у спеціально відведені для цього місця.

10.   В  приміщеннях  на  видних  місцях  розміщуються  таблички  із

зазначенням на них порядку виклику пожежної охорони, плани евакуації на випадок пожежі. Місця установлення первинних засобів пожежогасіння позначаються знаками безпеки.

11.Двері горищ, підвальних приміщень, технічних поверхів,

вентиляційних камер, електрощитових мають утримуватися замкненими. На    дверях цих приміщень вказується місце зберігання ключів. Ці приміщення    заборонено використовувати не за призначенням.

12.Після закінчення роботи працівники повинні впорядкувати робочі

місця, зачинити вікна й вимкнути електроживлення приладів і обладнання, якими вони користувалися, зачинити приміщення та здати ключі на пост охорони.

Порядок застосування відкритого вогню та проведення тимчасових пожежонебезпечних робіт

13.Розводити багаття, застосовувати відкритий вогонь в

адміністративні будівлі НАДС та на території НАДС забороняється.

14.Електрозварювальні та інші роботи, пов’язані із застосуванням

відкритого вогню, проводити тільки з письмового дозволу Голови НАДС

або особи, яка виконує його обов’язки.

15.Дозвіл на проведення вогневих робіт належить оформляти

напередодні проведення цих робіт. До проведення вогневих робіт допускати тільки спеціалізовані підрядні організації, що мають кваліфікованих працівників.

16.Виконувати пожежонебезпечні роботи дозволяється тільки після вжиття заходів щодо забезпечення пожежної безпеки при справному газоелектрозварювальному обладнанні.

Порядок використання побутових нагрівальних приладів

- Перед вмиканням електроприладу необхідно перевірити справність

його нагрівальної частини, оглянути дріт, виделку та вмикати в мережу тільки через справні штепсельні розетки й електрошнури.

18. Електропроводка, розподільні пристрої, апаратура, електрообладнання,

а також запобіжні пристрої різного типу, рубильники та інші пускові апарати й пристрої монтувати на негорючих основах (текстоліт, гетинакс тощо)

Використовувати побутові електронагрівальні прилади тільки в спеціально призначених для цього місцях (приміщеннях), на негорючих теплоізоляційних підставках.

19. Не допускається:

- використання електроприладів з явними ознаками

пошкодження ізоляції дротів, виделок та вимикачів, пошкоджених розеток, з’єднувальних коробок та інших електроарматур, а також електроламп, скло яких має сліди затемнення або випинання;

- застосовування для опалення приміщень нестандартного

(саморобного) електронагрівального обладнання або ламп розжарювання, застосування саморобних некаліброваних плавких вставок та подовжувачів.

20. Обігрівання приміщень ГУ забезпечують газові котли опалення. У випадку надзвичайних подій з котлами опалення дозволено застосовувати масляні радіатори та нагрівальні пристрої, за умов виконання вимог інструкції з експлуатації.

Правила проїзду та стоянки транспортних засобів

21. Автомобільні проїзди та під’їзд до будівель ГУ, мають забезпечувати за будь-якої пори року безперебійний доступ для проїзду спеціального автомобільного транспорту.

22.На території ГУ транспортні засоби працівників ГУ необхідно залишати на стоянці в спеціально відведених місцях.

Порядок проведення планово-попереджувальних ремонтів та оглядів електроустановок, опалювального та іншого інженерного обладнання

23. Планово-попереджувальний ремонт та огляд електроустановок, опалювального та іншого інженерного обладнання повинні здійснюватися в терміни, встановлені відповідними графіками, з урахуванням виконання заходів щодо забезпечення пожежовибухобезпеки, передбачених технічними умовами.

24.Для загального відключення силових і освітлювальних мереж встановлювати пристрої відключення ззовні приміщень на негорючих стінах або окремих опорах.

25.Розподільні електрощити оглядати та очищати від пилу не рідше ніж раз на місяць. Зіпсовані електроапарати та прилади, які можуть спричинити коротке замикання, слід терміново ремонтувати або заміняти на справні.

Порядок організації експлуатації і обслуговування наявних засобів протипожежного захисту.

26.Будівлі ГУ й службові приміщення повинні оснащуватися установками пожежної сигналізації та, за необхідності, засобами пожежогасіння, відповідно до чинних нормативно-правових актів. Установки мають бути справними і мати сертифікат відповідності. Для їх утримання в працездатному стані необхідно забезпечувати технічне обслуговування з метою збереження показників безвідмовної роботи на період терміну служби.

27.Приміщення, де встановлені персональні комп’ютери та офісна техніка оснастити переносними вуглекислотними або порошковими вогнегасниками місткістю 3,0 кг із розрахунку один вогнегасник на кожні

20 м² площі підлоги приміщення. Вогнегасники слід установлювати у легкодоступних і видних місцях (коридорах, біля входів або виходів) таким чином, щоб вони не заважали під час евакуації і була можливість читання маркувальних написів на корпусі (інвентарний номер, пломби на пристроях ручного пуску, бирки, порядок приведення у дію, червоне фарбування).

28.Місця знаходження вогнегасників слід позначати вказівними знаками

згідно з чинними стандартами. Зарядження та перезарядження вогнегасників має виконуватися відповідно до інструкції з експлуатації. Перезарядженню підлягають також вогнегасники із зірваними пломбами.

ІІІ. Порядок дій у разі виникнення пожежі

1. У разі виникнення ознак пожежі (горіння) дії працівників ГУ передусім мають бути спрямовані на забезпечення безпеки людей та їх евакуацію згідно з планом (схемою) евакуації з приміщень ГУ.

2. Працівник ГУ, який виявив пожежу, зобов’язаний:

- негайно повідомити про це пожежно-рятувальну службу за телефоном «101», вказати при цьому точну адресу, кількість поверхів, місце виникнення пожежі, наявність людей, а також своє прізвище;

- про виникнення пожежі, до прибуття пожежно-рятувальних підрозділів сповістити людей, які знаходяться на поверсі;

- повідомити про пожежу (за можливості) свого безпосереднього керівника і уповноважену особу ГУ з питань пожежної безпеки;

- відімкнути (за можливості) всі наявні у приміщенні електроприлади та комп'ютерну техніку від електромережі;

- вжити (за можливості) заходів щодо евакуації людей та збереження матеріальних цінностей;

- вжити (за можливості) заходів щодо гасіння (локалізації) пожежі наявними первинними засобами пожежогасіння, при цьому не дозволяється відкривати вікна в приміщенні (приплив повітря посилює горіння

3.Начальник ГУ, його заступники та/або інша посадова особа визначена начальником ГУ уповноваженою (відповідальною) з пожежної безпеки, що перша прибула на місце пожежі, зобов’язана:

- перевірити,	чи	викликані	пожежно-рятувальні	підрозділи,	і	за необхідності продублювати повідомлення;

- перевірити	включення	систем	оповіщення	про	пожежу	та протипожежного захисту;

- у разі необхідності відключити електроенергію (за винятком СПЗ) і вжити інших заходів, що сприяють запобіганню розвитку пожежі та задимлення;

- вивести за межі небезпечної зони всіх працівників (відвідувачів) НАДС, не пов’язаних із ліквідацією пожежі;

- у	разі	загрози	життю	людей	негайно	організувати	їх	рятування (евакуацію), використовуючи для цього всі наявні сили й засоби;

- забезпечити дотримання техніки безпеки працівниками, які беруть участь у гасінні пожежі;

- одночасно	з	гасінням	пожежі	організувати	евакуацію	і	захист матеріальних цінностей;

організувати зустріч пожежно-рятувальних підрозділів;

- забезпечити пожежно-рятувальним підрозділам безперешкодний

доступ до адміністративних будівель ГУ та відповідної території ГУ, вказавши найкоротший шлях для під’їзду до осередку пожежі та зовнішніх джерел водопостачання.

4.Якщо є потерпілі, надати їм першу домедичну допомогу, викликати швидку медичну допомогу або вжити заходів щодо транспортування потерпілих до найближчого медичного закладу.

Начальник  управління організаційно  -

господарського забезпечення 	Роман СІКОРСЬКИЙ

Додаток № 3

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказом Головного  управління

Держпродспоживслужби

в Івано-Франківській області

від «__» березня 2026р. № _____

ІНСТРУКЦІЯ З ПОЖЕЖНОЇ БЕЗПЕКИ

щодо проведення вступного інструктажу з працівниками Головного управління Держпродспоживслужби в Івано – Франківській області

1. Загальні положення

1.1. Дана інструкція розроблена відповідно до Правил пожежної безпеки в Україні, затверджених наказом Міністерства внутрішніх справ України від 30 грудня 2014 року № 1417, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 05 березня 2015 року за № 252/26697 (далі – Правила), яка встановлює  вимоги щодо забезпечення пожежної безпеки і є обов'язковою для вивчення та виконання.

1.2. Кожен працівник зобов’язаний знати й виконувати Правила пожежної безпеки, а при виникненні пожежі – вжити всіх залежних від нього заходів для рятування учнів і гасіння пожежі.

1.3. Сходові клітки, евакуаційні виходи, проходи, коридорні тамбури повинні утримуватися постійно вільними.

1.4. В служебник кабінетах, столи, стільці необхідно встановлювати так, щоб не заставляти виходів із кабінетів.

1.5. У підсобних приміщеннях  слід суворо дотримуватись протипожежного режиму. Приміщення повинні постійно утримуватись у чистоті.

1.6. Весь пожежний інвентар й обладнання треба утримувати в справному стані, розміщувати на видних місцях.

1.7. На прибудинкових територіях адміністративних будівель Головного управління Держпродспоживслужби в Івано – Франківській області (надалі – Головне управління) забороняється розкладання вогнищ, спалювання сміття, паління.

2. Вимоги безпеки до початку роботи.

2.1. В складських приміщеннях горючі речовини й матеріали потрібно зберігати в шафах, що замикаються.

2.2. В службових кабінетах забороняється:

-  працювати на несправному обладнанні;

- експлуатація кабелів, проводів та шнурів з пошкодженою ізоляцією;

- застосування саморобних подовжувачів, які не відповідають вимогам;

- застосування для опалення приміщень нестандартного (саморобного) електронагрівального обладнання або ламп розжарювання;

- користуватися пошкодженими розетками, вимикачами;

- обгортання електроламп і світильників папером, тканиною та іншими горючими матеріалами, експлуатація їх із знятими ковпаками (розсіювачами);

- використання електроапаратури та приладів в умовах, що не відповідають вказівкам (рекомендаціям) підприємств – виготовлювачів;

- зберігати легко займисті і горючі рідини, інші вогненебезпечні матеріали і речовини;

- курити та застосовувати відкритий вогонь.

2.3. Курити тільки у відведених для цього місцях.

3. Вимоги безпеки під час виконання робіт

3.1. Виконувати лише ту роботу, з якої проведено інструктаж, не передоручати свою роботу іншим особам.

3.2. Забороняється використовувати пожежний інвентар та обладнання для господарських та інших потреб, не пов’язаних з пожежогасінням.

3.3. Не дозволяється використовувати кабелі й проводи із пошкодженою ізоляцією.

3.4. Не дозволяється переносити ввімкнені електроприлади, залишати без догляду ввімкнені в електромережу нагрівальні прилади.

3.5. Забороняється користуватися пошкодженими розетками, зав’язувати й скручувати електропроводи.

3.6. Забороняється самостійно усувати несправності електромережі та електрообладнання.

4. Вимоги безпеки після закінчення роботи

4.1. Щоденно після закінчення роботи, у кабінетах та інших службових приміщеннях відповідні працівники повинні:

- прибрати своє робоче місце;

- вимкнути електрообладнання;

- витягнути  з розетки вилку;

- не залишати під напругою кабель, електрошнур, провід;

- виключити світло;

- оглянути приміщення та ліквідувати виявлені протипожежні порушення.

5. Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях

5.1. У випадку виникнення пожежі дії працівників мають бути спрямовані на створення власної та колективної безпеки:

— у першу чергу провести рятування та евакуацію згідно з планом евакуації;

— при охопленні полум’ям вхідних дверей, евакуація проводиться через вікна (перший поверх);

— діяти чітко, без метушні, запобігати проявам паніки серед співробітників.

5.2. Кожен працівник, який виявив пожежу або її ознаки (задимлення, запах горіння або тління різних матеріалів тощо), зобов’язаний:

— вимкнути електромережу;

— сповістити про пожежу адміністрацію Головного управління;

— негайно повідомити про це по телефону 101 до Державної служби з надзвичайних ситуацій;

— вжити заходів щодо гасіння пожежі наявними засобами пожежогасіння;

— якщо в кімнаті є вода — змочіть нею все приміщення та предмети, які знаходяться в ньому, це дозволить вам на деякій час зменшити дію диму та полум’я;

— знеструмлену електропроводку можна гасити піском, водою, вогнегасником;

— загорання у витяжній шафі ліквідується вогнегасником після вимкнення вентилятора;

— у випадку загоряння проводів зварювального апарату вимкнути його, а потім трансформатор і полум'я загасити піском чи вогнегасником;

Якщо на вас зайнявся одяг:

— не можна бігти, це лише підсилить горіння;

— треба швидко скинути одяг, що зайнявся, а якщо це не вдалося, варто впасти та качатися по підлозі (землі), збиваючи полум'я.

Якщо на іншій людині зайнявся одяг:

— не можна давати людині бігати, — полум'я розгориться ще сильніше;

— треба допомогти ураженому швидко скинути одяг, який зайнявся, й залити його водою;

— якщо це не вдалося, необхідно повалити потерпілого на підлогу (землю). Намагайтеся будь-яким способом збити полум'я: залити водою, засипати землею, закидати снігом, накинути щільну тканину (брезент, ковдру, пальто) й щільно пригорнути тканину до палаючого одягу. При цьому голову потерпілого слід залишити відкритою, щоб уникнути отруєння продуктами горіння;

— надати першу (долікарську) допомогу потерпілим в аварійній ситуації.

При опіках:

— при термічних опіках першого ступеня уражене місце обробляють етиловим спиртом, після чого накладають суху стерильну пов'язку або чисту тканину й звертаються до дерматолога. Ні в якому разі не можна проколювати пухир, змочувати місця опіків водою, припікати їх розчином перманганату калію, бриліантової зелені, розчином йоду, застосовувати «народні засоби», різні олії, вазелін, бо вони тільки підсилюють опіки, сповільнюють загоєння ран;

- при важких опіках необхідно негайно відправити потерпілого до лікувального закладу;

- організувати зустріч пожежних підрозділів.

Начальник  управління

організаційно  - господарського

забезпечення                                                                     Роман СІКОРСЬКИЙ

Додаток № 4

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказом Головного  управління

Держпродспоживслужби

в Івано-Франківській області

від «__» березня 2026р. № _____

ІНСТРУКЦІЯ З ПОЖЕЖНОЇ БЕЗПЕКИ

щодо проведення первинного інструктажу з працівниками Головного управління Держпродспоживслужби в Івано – Франківській області

1. Загальні положення

1.1. Дана інструкція розроблена відповідно до Правил пожежної безпеки в Україні, затверджених наказом Міністерства внутрішніх справ України від 30 грудня 2014 року № 1417, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 05 березня 2015 року за № 252/26697, яка встановлює  вимоги щодо забезпечення пожежної безпеки і є обов'язковою для вивчення та виконання, діє в усіх підрозділах установи.

1.2. Первинний протипожежний інструктаж новоприйнятий працівник проходить на робочому місці перед початком роботи.

1.3. Під час первинного інструктажу:

• знайомлять з пожежною безпекою ділянки, з правилами та інструкціями з пожежної безпеки;

• показують запасні виходи, вогнегасники, засоби пожежогасіння;

• перевіряють практичні дії особи, що інструктується на випадок пожежі.

1.4. Повторний інструктаж проводять двічі на рік, згідно з програмою первинного інструктажу на робочому місці.

1.5. Позаплановий протипожежний інструктаж проводиться при використанні нових пожежонебезпечних матеріалів, при самозайманні, загораннях, пожежах тощо.

1.6. Пожежна безпека – це стан об’єкта, при якому виключається можливість пожежі, а у випадку її виникнення вживаються необхідні заходи щодо усунення негативного впливу небезпечних факторів пожежі на людей, споруди й матеріальні цінності.

1.7. Протипожежний режим – це комплекс встановлених норм і правил поведінки людей, виконання робіт і експлуатація об’єкта, спрямованих на забезпечення пожежної безпеки.

1.8. Пожежна безпека в установі забезпечується організаційними, технічними заходами й протипожежним захистом.

1.9. До організаційних заходів належать:

• розробка правил, інструкцій, інструктажів з протипожежної безпеки;

• організація інструктування й навчання працівників школи;

• здійснення контролю за дотриманням встановленого протипожежного режиму всіма працюючими;

• організація щоденної перевірки протипожежного стану приміщень після закінчення роботи;

• розробка й затвердження плану евакуації й порядку оповіщення людей на випадок виникнення пожежі;

• організація дотримання належного протипожежного нагляду за об’єктами;

• організація перевірки належного стану пожежної техніки та інвентарю.

1.10. До технічних заходів належать:

• дотримання пожежних норм, вимог та правил;

• підтримання в справному стані систем опалення, вентиляції тощо;

• улаштування автоматичної пожежної сигналізації, систем автоматичного гасіння пожеж та пожежного водопостачання;

• заборона використання обладнання, приміщень та інструментів, які не відповідають вимогам протипожежної безпеки;

• правильна організація праці на робочих місцях з використанням пожежонебезпечних приладів тощо.

2. Вимоги пожежної безпеки перед початком роботи

2.1. Перед початком роботи на електрообладнанні перевірте наявність і надійність кріплення захисних засобів і з’єднання захисного заземлення.

2.2. Експлуатувати електромережі, електроприлади й апаратуру тільки в справному стані, враховуючи вказівки та рекомендації підприємств-виробників.

2.3. Постійно утримувати евакуаційні шляхи й виходи вільними; приміщення в чистоті.

2.4. Не допускати захаращування підступів до засобів пожежогасіння, пожежного інвентарю та інструментів не за призначенням.

2.5. Забороняється використовувати електрообладнання із пошкодженою ізоляцією, зберігати біля них легкозаймисті матеріали, обгортати папером або тканиною електричні лампи.

2.6. Не працювати на несправному обладнанні.

2.7. Перед початком роботи на електрообладнанні перевірити наявність і надійність кріплення захисних засобів і з'єднання захисного заземлення, занулення.

3. Вимоги пожежної безпеки до утримання територій, будівель,

приміщень та евакуаційних шляхів і виходів

3.1. Території Головного управління Держпродспоживслужби в Івано – Франківській області (надалі – Установи) слід постійно утримувати в чистоті. Відходи матеріалів, опале листя і суху траву необхідно регулярно прибирати і вивозити з території у спеціально відведені місця.

3.2. Дороги, проїзди та проходи до будівель Установи, а також підступи до пожежного інвентарю, обладнання та засобів пожежогасіння мають бути завжди вільними, утримуватися справними, взимку очищатися від снігу.

3.3. Приміщення для зберігання матеріалів та обладнання забороняється захаращувати, використовувати для складування матеріалів, устаткування.

3.4. Розводити багаття, спалювати сміття, користуватися відкритим вогнем на відстані не менше 30 м від будівель Установи. В окремих випадках дозволяється зменшувати відстань до 5 м за наявності спеціально обладнаного вогнища та огородження місця застосування відкритого вогню негорючими конструкціями на максимальну висоту можливого полум’я.

У всіх випадках забороняється залишати без догляду джерела відкритого вогню.

3.5. Забороняється тютюнопаління у приміщеннях Установи.

3.6. Будівлі та приміщення Установи повинні постійно утримуватися в чистоті.

3.7. У кожному приміщенні Установи повинна бути розміщена табличка, на якій вказано прізвище відповідального за пожежну безпеку, номер телефону найближчого пожежно-рятувального підрозділу ДСНС, а також інструкція з пожежної безпеки.

3.8. В робочий час, дозволяється двері евакуаційних виходів замикати лише зсередини за допомогою запорів (засувів, крючків тощо), які легко (без ключів) відмикаються.

3.9. У службових приміщеннях, покриття повинно кріпитися до підлоги та мати помірну димоутворювальну здатність.

3.10. Будівлі Установи повинні бути обладнані засобами оповіщення людей про пожежу. Для оповіщення можуть бути використані дзвінки та інші звукові сигнали.

3.11. У будівлях Установи не дозволяється:

- здійснювати перепланування приміщень без урахування будівельних норм і правил;

- знімати дверні полотна в отворах, що з’єднують коридори зі сходовими клітками, та двері евакуаційних виходів;

- застосовувати з метою опалення нестандартні (саморобні) нагрівальні пристрої;

- використовувати електроплитки, кип’ятильники, електрочайники тощо для приготування їжі, за винятком спеціально обладнаних приміщень;

- захаращувати шляхи евакуації;

- установлювати дзеркала та влаштовувати фальшиві двері на шляхах евакуації;

- влаштовувати на шляхах евакуації пороги, виступи, турнікети, розсувні, підйомні двері та інші пристрої, що перешкоджають евакуації людей;

- здійснювати вогневі, електрогазозварювальні та інші види пожежонебезпечних робіт у будівлі у разі наявності в їх приміщеннях людей;

- застосовувати для освітлення свічки, гасові лампи і ліхтарі;

- здійснювати відігрівання труб системи опалення, водопостачання, каналізації тощо із застосуванням відкритого вогню (з цією метою використовують гарячу воду, пару чи нагрітий пісок);

- зберігати на робочих місцях, у шафах та залишати в кишенях спецодягу використані обтиральні матеріали;

- залишати без нагляду ввімкнені в мережу електроприлади.

3.12. Вогневі та зварювальні роботи можуть виконуватися тільки з письмового дозволу керівника Установи. Ці роботи мають проводитися згідно з вимогами правил пожежної безпеки під час проведення зварювальних та інших вогневих робіт.

3.13. Будівлі і приміщення Установи мають бути забезпечені первинними засобами пожежогасіння.

3.14. Після закінчення роботи працівники повинні оглянути службові приміщення, усунути виявлені недоліки і зачинити приміщення, знеструмивши електромережу.

4. Вимоги пожежної безпеки під час виконання робіт

4.1. Виконуйте тільки ту роботу, з якої пройшли інструктаж, не передоручайте свою роботу іншим особам.

4.2. Забороняється використовувати пожежний інвентар та обладнання для господарських та інших потреб, не пов’язаних з пожежогасінням.

4.3. Під час експлуатації електроустановок не дозволяється:

• використовувати кабелі й проводи з пошкодженою ізоляцією або такою ізоляцією, яка втратила захисні властивості;

• залишати під напругою електричні проводи й кабелі з ізольованими кінцями;

• переносити ввімкнені прилади та ремонтувати їх;

• залишати без догляду ввімкнені в електромережу обладнання;

• користуватися пошкодженими (несправними) розетками;

• зв’язувати й скручувати електропроводи;

• застосовувати саморобні подовжувачі, які не відповідають вимогам «Правил улаштування електроустановок» щодо переносних (пересувних) електропроводів;

• використовувати побутові електронагрівальні прилади (чайники, кип’ятильники тощо) без негорючих підставок та в приміщеннях, де їх застосування не передбачене.

4.4. Забороняється самостійно усувати несправності електромережі й електрообладнання.

5. Вимоги безпеки після закінчення роботи

5.1. Щоденно після закінчення роботи оглянути приміщення, які закриваються, вимикати електроприлади, освітлення тощо.

5.2. Щоденно після закінчення роботи у службових кабінетах, працівники повинні уважно оглядати всі приміщення, що закриваються, вимикати електроприлади, освітлення, усувати виявлені недоліки.

5.3. Після закінчення роботи слід прибрати сміття, відходи.

6. Вимоги безпеки в аварійній ситуації

6.1. При можливості не створювати паніки, приступити до ліквідації створеної ситуації.

6.2. Не допускати в небезпечну зону сторонніх осіб.

6.3. Попередити про те що сталося безпосереднього керівника.

6.4. Якщо є потерпілі подавати їм першу медичну допомогу, при необхідності викликати «швидку допомогу».

6.5. Подання першої медичної допомоги:

• порядок та послідовність подання першої долікарської медичної допомоги у випадку травмування(отруєння):

- усунути вплив на організм небезпечних та шкідливих чинників, які загрожують здоров’ю та життю постраждалого (звільнити від дії електричного струму, винести з зараженої зони, погасити одяг, який горить тощо);

- визначити характер і тяжкість травми, найбільшу загрозу для життя постраждалого послідовність заходів щодо його врятування;

- виконати необхідні заходи щодо врятування постраждалого в порядку терміновості (відновити прохідність дихальних шляхів, провести штучне дихання, зовнішній масаж серця, зупинити кровотечу, іммобілізувати місце перелому, накласти пов’язку тощо);

- підтримати основні життєві функції постраждалого до прибуття медичного робітника;

- викликати швидку медичну допомогу або лікаря, або прийняти заходи для транспортування постраждалого в найближчу лікувальну установу,

Допомога потерпілому, яка надається не медичними робітниками, повинна надаватись лише до прибуття лікаря.

7. Порядок дій при виникненні пожежі

7.1. При виникненні пожежі дії працівників Установи, залучених до її гасіння, мають бути спрямовані на створення безпеки людей, їх евакуацію та рятування.

7.2. Кожний працівник Установи, який виявив пожежу або її ознаки (задимлення, запах горіння або тління різних матеріалів, підвищення температури в приміщенні тощо), зобов'язаний:

•  негайно повідомити про це за тел. 101 Державну службу з надзвичайних ситуацій (при цьому слід чітко назвати адресу об'єкта, місце виникнення пожежі, а також свою посаду та прізвище) та керівника Установи або заступника керівника, який його заміщає;

•  задіяти систему оповіщення людей про пожежу;

• розпочати самому й залучити інших до евакуації людей із будівлі до безпечного місця згідно з планом евакуації;

7.3. Керівник Установи або заступник керівника, який його заміщає і який прибув на місце пожежі, зобов'язаний:

• перевірити, чи повідомлено пожежно-рятувальний підрозділ про виникнення пожежі;

• здійснити керівництво евакуацією людей і гасіння пожежі до прибуття пожежних підрозділів. У випадку загрози життю людей негайно організувати їх рятування, використовуючи для цього всі наявні сили й засоби;

•  виділити для зустрічі підрозділів Державної служби з надзвичайних ситуацій особу, яка добре знає розміщення під'їзних шляхів;

•  вивести з небезпечної зони всіх працівників та інших осіб, не зайнятих евакуацією людей і ліквідацією пожежі;

•  за необхідності викликати до місця пожежі медичну й інші служби;

•  припинити всі роботи, не пов'язані із заходами щодо ліквідації пожежі;

•  організувати відключення мереж електропостачання, зупинку системи вентиляції та кондиціонування повітря й здійснення інших заходів, які запобігають поширенню пожежі;

•  забезпечити безпеку людей, які беруть участь в евакуації та гасінні пожежі, від можливих обвалів конструкцій, дії токсичних продуктів горіння й підвищених температур, ураження електрострумом тощо;

• організувати евакуацію матеріальних цінностей із небезпечної зони, визначити місця їх складання й забезпечити, за потреби, їх охорону;

•  інформувати керівника підрозділу Державної служби з надзвичайних ситуацій про наявність людей у будівлі.

7.4. Під час проведення евакуації та гасіння пожежі необхідно:

• з урахуванням обстановки, що склалася, визначити найбезпечніші евакуаційні шляхи й виходи до безпечної зони в найкоротший термін;

•  евакуацію людей слід починати з приміщення, у якому виникла пожежа, і суміжних із ним приміщень, яким загрожує небезпека поширення вогню й продуктів горіння;

•  ретельно перевірити всі приміщення, чи не залишились у небезпечній зоні люди;

•  виставити пости безпеки біля входів у будівлі, щоб працівники не поверталися туди, де виникла пожежа;

• при гасінні слід намагатися передовсім забезпечити сприятливі умови для безпечної евакуації людей;

• слід утримуватися від відчинення вікон і дверей, а також від розбивання скла, щоб зменшити ймовірність поширення вогню й диму до суміжних приміщень.

Залишаючи приміщення або будівлі, що постраждали від пожежі, необхідно зачинити всі двері й вікна.

Начальник  управління

організаційно  - господарського

забезпечення                                                                     Роман СІКОРСЬКИЙ

Додаток 5

ЖУРНАЛ                                                  (Зразок)
РЕЄСТРАЦІЇ ІНСТРУКТАЖІВ

З ПИТАНЬ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ,

ПОЖЕЖНОЇ БЕЗПЕКИ ТА ДІЙ У НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЯХ

Назва структурного підрозділу

Головного управління Держпродспоживслужби в Івано – Франківській області

Розпочато «___»___________ 2026р.

Закінчено «___ »___________ 2026р.

Стор. ____

| № з/п | Дата | Вид інструктажу | П.І.Б. особи, яку інструктують | Професія (посада) особи, яку інструктують (для вступного інструктажу – найменування підрозділу, куди направляється особа) | П.І.Б., посада особи, яка інструктує | Підписи |  | Примітки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | особи, яку інструктують | особи, яка інструктує |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

Додаток 6 (ЗРАЗОК) ЖУРНАЛ ОБЛІКУ ПОЖЕЖ Головного управління Держпродспоживслужби в Івано – Франківській області Розпочато: «___ » ______ 20__ р. Закінчено: «___» _______ 20__ р.

Стор. ____

| Порядковий номер (номер реєстрації пожежі) | Дата виникнення пожежі. Функціональне призначення об’єкта пожежі. Найменування суб’єкта господарювання чи іншої юридичної особи. Місцезнаходження об’єкта пожежі | Причина пожежі | Прямі та побічні збитки від пожежі, загиблі та травмовані особи (прізвище, власне ім’я та по батькові (за наявності), дата народження) | Дата та номер вихідного документа щодо інформації про пожежу, надісланого до ДСНС або її відповідного територіального органу | Примітка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Додаток 7

(ЗРАЗОК)

ЖУРНАЛ 
обліку вогнегасників

Назва структурного підрозділу

Головного управління Держпродспоживслужби в Івано – Франківській області

Розпочато «____»___________ 2026р.

Закінчено «____»___________ 2026р.

| Обліковий № | Тип вогнегасника | Місце розташування вогнегасника | Дата проведення огляду | Висновки за результатами огляду | Перелік вжитих заходів щодо усунення виявлених недоліків | Дата направлення вогнегасника на технічне обслуговування | Дата повернення вогнегасника з технічного обслуговування | Найменування організації, яка здійснила технічне обслуговування |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Стор. ____

Додаток № 8

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказом Головного управління

Держпродспоживслужби

в Івано-Франківській від

« 04 » квітня 2025р. № 262

ПЕРЕЛІК

відповідальних осіб за пожежну безпеку у районних, міських управлінь та відділів  Головного управління Держпродспоживслужби в Івано-Франківській області

| № з/п | Найменування структурного підрозділу | адреса | Посада відповідальної особи | Прізвище, ім’я, по батькові відповідальної особи |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Богородчанський відділ Івано-Франківського районного управління | смт. Богородчани, вул. Я.Мудрого, 5 | начальник | Лєрчук В.Я. |
| 2. | Верховинський відділ Надвірнянського районного управління | смт. Верховина, вул. Гуцульського повстання, 35 | в.о. начальника | Лопушанський О.В. |
| 3. | Галицький відділ Івано-Франківського районного управління | м. Галич, вул. С.Бандери, 99Б | начальник | Гриник М.М. |
| 4. | Городенківське відділ Коломийського районного управління | м. Городенка, вул. Шептицького, 34 | начальник | Липка В.І. |
| 5. | Долинський відділ Калуського районного управління | м. Долина, вул. Полуванки, 34 | начальник | Богачов Т.Р. |
| 6. | Калуське районне управління | м. Калуш, вул. Добровлянська, 54 | начальник | Химич Г.І. |
| 7. | Коломийське районне управління | м. Коломия, вул.Забарила, 1, | начальник | Тарабаса Г.М. |
| 8. | Косівський відділ Коломийського районного управління | Косівський р-н, с. Смодне, вул. Незалежності, 44 | начальник | Фейчук В.Б. |
| 9. | Надвірнянський районне управління | м. Надвірна, вул.Федьковича, 48 | начальник | Гурмак І.Г. |
| 10. | Рогатинський відділ Івано-Франківського районного управління | м. Рогатин, вул. І.Мухи, 1 | начальник | Ішаков Д.Ю. |
| 11. | Рожнятівський відділ Калуського районного управління | смт. Рожнятів, вул. М.Рильського, 3а | начальник | Стасів М.І. |
| 12. | Снятинський відділ Коломийського районного управління | м. Снятин, вул. Винниченка, 16 | начальник | Драганюк Р.В. |
| 13. | Тисменицький відділ Івано-Франківського районного управління | м. Тисмениця, вул. І.Франка, 27 | начальник | Борис Я.І. |
| 14. | Тлумацький відділ Івано-Франківського районного управління | м. Тлумач, вул. Вітовського, 4 | начальник | Білий І.Я. |
| 15. | Івано-Франківське міське управління | м. Івано-Франківськ, вул. Каховська, 15 | начальник | Онищук І.С. |
| 16. | Болехівський відділ Калуського районного управління | м. Болехів, вул. Котляревського, 26 | начальник | Шиян В.М. |
| 17. | Калуський міський відділ Калуського районного управління | м. Калуш, вул. Грушевського, 66 | начальник | Угера Ю.М. |
| 18. | Коломийський міський відділ Коломийського районного управління | М. Коломия, вул. Станіславського,1 | начальник | Микитюк М.М. |
| 19. | Яремчанський відділ Надвірнянського районного управління | м. Яремче, вул. Свободи, 215 | начальник | Гундяк І.М. |
| 20. | Адміністративний корпус Головного управління Держпродспоживслужби в Івано-Франківській області | вул. Берегова, 24, м. Івано-Франківськ | Начальник управління організаційно - господарського забезпечення | Сікорський Р.М. |
| 21. | Адміністративний корпус Головного управління Держпродспоживслужби в Івано-Франківській області | вул. Шевченка, 1 с.Підлужжя, Тисменицький район | Провідний фахівець відділу організаційного забезпечення управління організаційно – господарського забезпечення | Малий В.М. |
| 22. | Адміністративне приміщення Головного управління Держпродспоживслужби в Івано-Франківській області | вул. Витвицького, 30/1 Івано-Франківськ | В.о. начальника управління захисту прав споживачів та контролю за регульованими цінами | Сенчук В.В. |

Начальник  управління організаційно  -

господарського забезпечення 				                                                                            Роман СІКОРСЬКИЙ