ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства охорони здоров’я України
04 серпня 2020 року № 1788

УКРАЇНА

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
З ПИТАНЬ БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ

_____________________________________________________________________________________

(найменування органу державного нагляду (контролю),
його місцезнаходження, номер телефону та адреса електронної пошти)

АКТ

від __________________________ ___________________________________ №

(дата складення акта)

складений за результатами проведення планового (позапланового)
заходу державного нагляду (контролю) щодо дотримання суб’єктом господарювання
вимог законодавства у сфері санітарного та епідемічного благополуччя населення

_____________________________________________________________________________________

(найменування юридичної особи (відокремленого підрозділу) або прізвище,

_____________________________________________________________________________________

ім’я та по батькові (за наявності) фізичної особи – підприємця)

код згідно з ЄДРПОУ або реєстраційний номер облікової картки платника податків
, або серія (за наявності) та номер паспорта*

_____________________________________________________________________________________

(місцезнаходження суб’єкта господарювання, номер телефону,

_____________________________________________________________________________________

телефаксу та адреса електронної пошти)

вид суб’єкта господарювання за класифікацією суб’єктів господарювання (суб’єкт мікро-, малого,
середнього або великого підприємництва), ступінь ризику:

_____________________________________________________________________________________

види об’єктів та/або види господарської діяльності (із зазначенням коду згідно з КВЕД), щодо яких проводиться захід:

_____________________________________________________________________________________

Загальна інформація про проведення заходу державного нагляду (контролю):

| Розпорядчий документ, на виконання якого проводиться захід державного нагляду (контролю), від .. № Посвідчення (направлення) від .. № | Тип заходу державного нагляду (контролю): плановий позаплановий | Форма заходу державного нагляду (контролю): перевірка ревізія обстеження огляд інша форма, визначена законом ______________________ (назва форми заходу) |
| --- | --- | --- |

__________
*Для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової
  картки платника податків, відповідно до закону

Строк проведення заходу державного нагляду (контролю):

| Початок |  |  |  |  | Завершення |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| число | місяць | рік | години | хвилини | число | місяць | рік | години | хвилини |

Дані про останній проведений захід державного нагляду (контролю):

| Плановий | Позаплановий |
| --- | --- |
| не було | не було |
| був з .. по .. Акт перевірки № Припис щодо усунення порушень: не видавався; видавався; його вимоги: виконано; невиконано | був з .. по .. Акт перевірки № Припис щодо усунення порушень: не видавався; видавався; його вимоги: виконано; невиконано |

Особи, що беруть участь у проведенні заходу державного нагляду (контролю):

посадові особи органу державного нагляду (контролю):

_____________________________________________________________________________________

(найменування посади, прізвище, ім’я та по батькові (за наявності))

керівник суб’єкта господарювання або уповноважена ним особа:

_____________________________________________________________________________________

(найменування посади, прізвище, ім’я та по батькові (за наявності))

треті особи:

_____________________________________________________________________________________

(найменування посади, прізвище, ім’я та по батькові (за наявності))

Процес проведення заходу (його окремої дії) фіксувався:

| суб’єктом господарювання | засобами аудіотехніки |
| --- | --- |
|  | засобами відеотехніки |
| посадовою особою органу державного нагляду (контролю) | засобами аудіотехніки |
|  | засобами відеотехніки |

ПЕРЕЛІК
питань щодо проведення заходу державного нагляду (контролю)

| № з/п | Питання щодо дотримання суб’єктом господарювання вимог законодавства | Ступінь ризику суб’єкта господа-рювання | Позиція суб’єкта господарювання щодо негативного впливу вимоги законодавства (від 1 до 4 балів)* | Відповіді на питання |  |  | Нормативне обґрунту-вання |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | так | ні | НР** |  |
| 1 | Перелік питань щодо проведення заходу державного нагляду (контролю) щодо дотримання суб’єктом господарювання вимог законодавства у сфері санітарного та епідемічного благополуччя населення щодо питної води, питного водопостачання та водовідведення, визначений згідно з додатком 1 до цього Акта |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Перелік питань щодо проведення заходу державного нагляду (контролю) щодо дотримання суб’єктом господарювання вимог законодавства у сфері санітарного та епідемічного благополуччя населення у дошкільному навчальному закладі, визначений згідно з додатком 2 до цього Акта |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Перелік питань щодо проведення заходу державного нагляду (контролю) щодо дотримання суб’єктом господарювання вимог законодавства у сфері санітарного та епідемічного благополуччя населення при здійсненні промислової, сільськогосподарської, виробничої діяльності та наданні послуг, визначений згідно з додатком 3 до цього Акта |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Перелік питань щодо проведення заходу державного нагляду (контролю) щодо дотримання суб’єктом господарювання вимог законодавства у сфері санітарного та епідемічного благополуччя населення в перукарнях та салонах краси, визначений згідно з додатком 4 до цього Акта |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Перелік питань щодо проведення заходу державного нагляду (контролю) щодо дотримання суб’єктом господарювання вимог законодавства у сфері санітарного та епідемічного благополуччя населення на радіотехнічному об’єкті (РТО), визначений згідно з додатком 5 до цього Акта |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Перелік питань щодо проведення заходу державного нагляду (контролю) щодо дотримання суб’єктом господарювання вимог законодавства у сфері санітарного та епідемічного благополуччя населення у закладі загальної середньої освіти, визначений згідно з додатком 6 до цього Акта |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Перелік питань щодо проведення заходу державного нагляду (контролю) щодо дотримання суб’єктом господарювання вимог законодавства у сфері санітарного та епідемічного благополуччя населення в дитячому закладі оздоровлення та відпочинку (крім наметових), визначений згідно з додатком 7 до цього Акта |  |  |  |  |  |  |

__________
  * Заповнюється керівником суб’єкта господарювання або уповноваженою ним особою у добровільному порядку шляхом присвоєння кожному з питань від 1 до 4 балів, де 4 позначає питання щодо вимоги законодавства, дотримання якої має найбільше адміністративне, фінансове або будь-яке інше навантаження на суб’єкта господарювання, а 1 - питання щодо вимоги законодавства, дотримання якої не передбачає такого навантаження на суб’єкта господарювання.

** НР - не розглядалося.

ПЕРЕЛІК
нормативно-правових актів,
відповідно до яких складено перелік питань
для проведення заходу державного нагляду (контролю)

| № з/п | Нормативно-правовий акт |  | Дата і номер державної реєстрації нормативно-правового акта у Мін’юсті |
| --- | --- | --- | --- |
|  | найменування | дата і номер |  |
| 1 | Перелік нормативно-правових актів, відповідно до яких складено перелік питань для проведення заходу державного нагляду (контролю) щодо дотримання суб’єктом господарювання вимог законодавства у сфері санітарного та епідемічного благополуччя населення щодо питної води, питного водопостачання та водовідведення, визначений згідно з додатком 1 до цього Акта |  |  |
| 2 | Перелік нормативно-правових актів, відповідно до яких складено перелік питань для проведення заходу державного нагляду (контролю) щодо дотримання суб’єктом господарювання вимог законодавства у сфері санітарного та епідемічного благополуччя населення у дошкільному навчальному закладі, визначений згідно з додатком 2 до цього Акта |  |  |
| 3 | Перелік нормативно-правових актів, відповідно до яких складено перелік питань для проведення заходу державного нагляду (контролю) щодо дотримання суб’єктом господарювання вимог законодавства у сфері санітарного законодавства при здійсненні промислової, сільськогосподарської, виробничої діяльності та наданні послуг, визначений згідно з додатком 3 до цього Акта |  |  |
| 4 | Перелік нормативно-правових актів, відповідно до яких складено перелік питань для проведення заходу державного нагляду (контролю) щодо дотримання суб’єктом господарювання вимог законодавства у сфері санітарного та епідемічного благополуччя населення в перукарнях та салонах краси, визначений згідно з додатком 4 до цього Акта |  |  |
| 5 | Перелік нормативно-правових актів, відповідно до яких складено перелік питань для проведення заходу державного нагляду (контролю) щодо дотримання суб’єктом господарювання вимог законодавства у сфері санітарного та епідемічного благополуччя населення на радіотехнічному об’єкті (РТО), визначений згідно з додатком 5 до цього Акта |  |  |
| 6 | Перелік нормативно-правових актів, відповідно до яких складено перелік питань для проведення заходу державного нагляду (контролю) щодо дотримання суб’єктом господарювання вимог законодавства у сфері санітарного та епідемічного благополуччя населення у закладі загальної середньої освіти, визначений згідно з додатком 6 до цього Акта |  |  |
| 7 | Перелік нормативно-правових актів, відповідно до яких складено перелік питань для проведення заходу державного нагляду (контролю) щодо дотримання суб’єктом господарювання вимог законодавства у сфері санітарного та епідемічного благополуччя населення в дитячому закладі оздоровлення та відпочинку (крім наметових), визначений згідно з додатком 7 до цього Акта |  |  |

ОПИС
виявлених порушень вимог законодавства

За результатами проведення заходу державного нагляду (контролю) встановлено:

відсутність порушень вимог законодавства;

наявність порушень вимог законодавства.

| № з/п | Вимоги законодавства, які було порушено, із зазначенням відповідних статей (частин, пунктів, абзаців тощо) | Опис фактичних обставин та відповідних доказів (письмових, речових, електронних або інших), що підтверджують наявність порушення вимог законодавства | Опис негативних наслідків, що настали в результаті порушення вимог законодавства (за наявності) | Ризик настання негативних наслідків від провадження господарської діяльності (зазначається згідно з формою визначення ризиків настання негативних наслідків від провадження господарської діяльності) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Інформація про потерпілих (за наявності):

_____________________________________________________________________________________

Положення законодавства, якими встановлено відповідальність за порушення вимог законодавства
(за наявності):

_____________________________________________________________________________________

ПЕРЕЛІК
питань для суб’єктів господарювання щодо здійснення контролю за діями
(бездіяльністю) посадових осіб органу державного нагляду (контролю)*

| № з/п | Питання щодо здійснення контролю | Відповіді на питання |  |  | Закон України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | так | ні | дотримання вимог законодавства не є обов’язковим для посадових осіб |  |
| 1 | Про проведення планового заходу державного нагляду (контролю) письмово попереджено не менше ніж за 10 календарних днів до його початку |  |  |  | Частина четверта статті 5 |
| 2 | Посвідчення (направлення) на проведення заходу державного нагляду (контролю) та службове посвідчення, що посвідчує посадову особу органу державного нагляду (контролю), пред’явлено |  |  |  | Частина п’ята статті 7, абзац четвертий статті 10 |
| 3 | Копію посвідчення (направлення) на проведення заходу державного нагляду (контролю) надано |  |  |  | Частина п’ята статті 7, абзаци четвертий, сьомий статті 10 |
| 4 | Перед початком проведення заходу державного нагляду (контролю) посадовими особами органу державного нагляду (контролю) внесено запис про проведення такого заходу до відповідного журналу суб’єкта господарювання (у разі його наявності) |  |  |  | Частина дванадцята статті 4 |
| 5 | Під час проведення позапланового заходу державного нагляду (контролю) розглядалися лише ті питання, які стали підставою для його проведення і зазначені у направленні (посвідченні) на проведення такого заходу |  |  |  | Частина перша статті 6 |

Пояснення, зауваження або заперечення щодо проведеного
заходу державного нагляду (контролю) та цього Акта перевірки*

| № з/п | Пояснення, зауваження або заперечення |
| --- | --- |

Оцінка суб’єкта господарювання щодо професійного рівня
посадових осіб органу державного нагляду (контролю),
які проводили захід* (від 1 до 10, де 10 - найвища схвальна оцінка)

| Прізвище, ініціали посадової особи органу державного нагляду (контролю) | Професійна компетентність | Доброчесність |
| --- | --- | --- |

__________
* Частина акта заповнюється за бажанням суб’єкта господарювання (керівником суб’єкта господарювання або уповноваженою ним особою).

Посадові особи органу державного нагляду (контролю):

______________________________ ___________________       ________________________________

(найменування посади)                                  (підпис)                                              (ініціали та прізвище)

Керівник суб’єкта господарювання або уповноважена ним особа:

______________________________ ___________________       ________________________________

(найменування посади)                                  (підпис)                                               (ініціали та прізвище)

Треті особи, які брали участь у проведенні заходу державного нагляду (контролю):

______________________________ ___________________       ________________________________

(найменування посади)                                 (підпис)                                               (ініціали та прізвище)

Примірник цього акта  на сторінках отримано ..::

______________________________ ___________________       ________________________________

(найменування посади)                                 (підпис)                                                (ініціали та прізвище)

______________________________ ___________________       ________________________________

______________________________ ___________________       ________________________________

Відмітка про відмову від підписання керівником суб’єкта господарювання або уповноваженою ним особою, третіми особами цього акта

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

Генеральний директор
Директорату громадського здоров’я
та профілактики захворюваності                                                                   Ірина РУДЕНКО

Додаток 1
до Акта, складеного за результатами
проведення планового (позапланового)
заходу державного нагляду (контролю)
щодо дотримання суб’єктом господарювання
вимог законодавства у сфері санітарного
та епідемічного благополуччя населення

ПЕРЕЛІК
питань щодо проведення заходу державного нагляду (контролю)
щодо дотримання суб’єктом господарювання вимог законодавства
у сфері санітарного та епідемічного благополуччя населення
щодо питної води, питного водопостачання та водовідведення

| № з/п | Питання щодо дотримання суб’єктом господарювання вимог законодавства | Ступінь ризику суб’єкта господа-рювання | Позиція суб’єкта господарювання щодо негативного впливу вимоги законодавства (від 1 до 4 балів)* | Відповіді на питання |  |  | Нормативне обґрунтування |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | так | ні | НР** |  |
| І. Загальні вимоги до суб’єктів господарювання у сфері питної води та питного водопостачання населення |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | На водний об’єкт, який є джерелом питного водопостачання складений в установленому законодавством порядку паспорт | Високий Середній Незначний |  |  |  |  | Частина четверта статті 16 ЗУ № 2918-ІІІ |
| 2 | Висновки державної санітарно-епідеміологічної експертизи на документацію на розроблювані обладнання, устаткування, проекти нормативно-технічної документації, матеріали, речовини та сполуки, що використовуються у сфері питної води, питного водопостачання та водовідведення наявні | Високий Середній Незначний |  |  |  |  | Стаття 11 ЗУ № 4004-XII, пункти 3.10, 3.11 розділу IІІ ДСанПіН 2.2.4-171-10 |
| 3 | Повний контроль безпечності та якості питної води під час введення в експлуатацію новозбудованих водопроводів, технологічних ліній, після їх реконструкції, капітального ремонту і переобладнання та у разі зміни технології водопідготовки проведено | Високий Середній Незначний |  |  |  |  | Абзац другий пункту 4.4 розділу IV ДСанПіН 2.2.4-171-10 |
| 4 | Керівник підприємства питного водопостачання у разі виникнення надзвичайних ситуацій техногенного характеру, що призводять до припинення постачання води споживачам, зобов’язаний негайно повідомити про це органи, які здійснюють | Високий Середній Незначний |  |  |  |  | Частина друга статті 24 ЗУ № 2918-ІІІ |
|  | державний контроль у сфері питної води і питного водопостачання, і вживає заходів щодо охорони джерел та систем централізованого водопостачання та ліквідації причин і наслідків цих надзвичайних ситуацій та організації роботи пунктів розливу питної води |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Медичний огляд працівників безпосередньо причетних до водопостачання, збору та очистки стічних вод, діяльність яких може призвести до поширення інфекційних хвороб, відповідно до вимог законодавства проведений | Високий Середній Незначний |  |  |  |  | Частина друга статті 26 ЗУ № 4004-ХII, пункт 24 Переліку, затвердженого ПКМУ № 559, пункт 24 Переліку, затвердженого наказом № 280 |
| ІІ. Джерела централізованого питного водопостачання |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Питання про створення зони санітарної охорони вирішено на стадії вибору джерела централізованого водопостачання, проект зони санітарної охорони є складовою частиною проекту господарсько-питного водопостачання і розроблений водночас з останнім, а у разі реконструкції водопровідних споруд - водночас з проектом реконструкції. Для діючого водопроводу, який не має встановленої зони санітарної охорони, проект зони санітарної охорони спеціально розроблений | Високий Середній Незначний |  |  |  |  | Пункт 4.2 розділу 4 Правил, затверджених наказом № 30 |
| 2 | Охорона джерел водопостачання у межах першого, другого та третього поясу зони санітарної охорони джерела дотримується | Високий Середній Незначний |  |  |  |  | Стаття 36 ЗУ № 2918-III, пункти 6, 7, 8 Правового режиму, затвердженого ПКМУ № 2024 |
| 3 | Інформація про результати виробничого контролю безпечності та якості питної води, забруднення джерел питного водопостачання підприємством питного водопостачання до Держпродспоживслужби відповідної адміністративної території надається | Високий Середній Незначний |  |  |  |  | Пункт 4.8 розділу IV ДСанПіН 2.2.4-171-10 |
| 4 | У разі прогресуючого погіршення якості води в джерелі створення спеціальної комісії за участю представників заінтересованих органів виробником ініціюється | Високий Середній Незначний |  |  |  |  | Пункт 5.1.6 глави 5.1 розділу 5 Правил, затверджених наказом № 30 |
| 5 | На підставі результатів обстеження свердловини вживаються такі заходи: у разі зниження продуктивності - відновлення дебіту свердловини чи її тампонування; у разі погіршення якості води, пов’язаного з надходженням до свердловини забруднених вод - ремонт свердловини з наступною дезінфекцією | Високий Середній Незначний |  |  |  |  | Пункт 5.3.6 глави 5.3 розділу 5 Правил, затверджених наказом № 30 |
| ІІІ. Стан споруд та мереж централізованого питного водопостачання |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Зони санітарної охорони водних об’єктів для всіх джерел, об’єктів та споруд господарсько-питного водопостачання встановлено | Високий Середній Незначний |  |  |  |  | Абзац перший пункту 4.1 розділу 4 Правил, затверджених наказом № 30 |
| 2 | У межах першого поясу особливий режим санітарної охорони джерел та об’єктів централізованого питного водопостачання підтримується | Високий Середній Незначний |  |  |  |  | Абзаци перший та другий частини другої статті 37 ЗУ № 2918-III |
| 3 | Основні завдання експлуатації водозабірних споруд виконуються | Високий Середній Незначний |  |  |  |  | Пункт 5.1.1 глави 5.1 розділу 5 Правил, затверджених наказом № 30 |
| 4 | Основні завдання експлуатації очисних споруд систем водопостачання виконуються | Високий Середній Незначний |  |  |  |  | Пункт 6.1.1 глави 6.1 розділу 6 Правил, затверджених наказом № 30 |
| 5 | Режим експлуатації насосних станцій персоналом дотримується | Високий Середній Незначний |  |  |  |  | Пункт 7.1.2 глави 7.1 розділу 7 Правил, затверджених наказом № 30 |
| 6 | Режим експлуатації резервуарів та водонапірних башт персоналом дотримується. Резервуари і водонапірні башти вирівнювання режимів роботи насосних станцій та зберігання регулюючих, аварійних та протипожежних запасів води, а також води на технологічні потреби споруд забезпечують | Високий Середній Незначний |  |  |  |  | Пункти 8.1, 8.2 розділу 8 Правил, затверджених наказом № 30 |
| 7 | Зовнішні системи подачі і розподілу води безперебійне і надійне постачання споживачам питної води, якість якої відповідає санітарним нормам і вимогам забезпечують. Головні завдання технічної експлуатації систем подачі і розподілу води виконуються | Високий Середній Незначний |  |  |  |  | Пункти 9.1.1, 9.1.2 глави 9.1 розділу 9 Правил, затверджених наказом № 30 |
| 8 | Виробництво питної води здійснюється за нормативно-технічним документом та відповідно до технологічного регламенту або іншого документа з описом технологічного процесу виробництва питної води, що пройшли державну санітарно-епідеміологічну експертизу та отримали позитивний висновок | Високий Середній Незначний |  |  |  |  | Пункт 3.10 розділу ІІІ ДСанПіН 2.2.4-171-10 |
| 9 | Виробничий контроль у сфері питної води та питного водопостачання підприємствами питного водопостачання згідно з робочою програмою, що є складовою технологічного регламенту або іншого документа з описом технологічного процесу виробництва питної води, в якій повинно відображено: перелік показників, що потребують контролю, та порядок його здійснення, місця та календарні графіки відбору проб води для лабораторних досліджень, здійснюється | Високий Середній Незначний |  |  |  |  | Частина перша статті 44 ЗУ № 2918-III, пункт 4.2 розділу ІV ДСанПіН 2.2.4-171-10 |
| 10 | Систематичний виробничий контроль за безпечністю та якістю води від місця водозабору до місця її споживання здійснюється | Високий Середній Незначний |  |  |  |  | Частина перша статті 44 ЗУ № 2918-III, Пункт 4.5 розділу ІV ДСанПіН 2.2.4-171-10 |
| 11 | Гігієнічна оцінка безпечності та якості води питної за показниками: епідемічної безпеки (мікробіологічні, паразитологічні), санітарно-хімічними (органолептичні, фізико-хімічні, санітарно-токсикологічні), радіаційними проведена | Високий Середній Незначний |  |  |  |  | Частина перша статті 18 ЗУ № 4004-ХII, абзац перший пункту 3.2 розділу ІІІ ДСанПіН 2.2.4-171-10 |
| 12 | Безпечність та якість питної води за мікробіологічними та паразитологічними (для поверхневих та підземних вод), а в разі ускладнення санітарно-епідемічної ситуації також у міжшарових безнапірних та напірних (артезіанських) підземних водах. - показниками гігієнічним нормативам, наведеним у додатку 1 ДСанПіН 2.2.4-171-10 відповідає | Високий Середній Незначний |  |  |  |  | Частина перша статті 18 ЗУ № 4004-ХII, пункти 3.3, 3.4 розділу ІІІ ДСанПіН 2.2.4-171-10 |
| 13 | Безпечність та якість питної води за органолептичними, фізико-хімічними та санітарно-токсикологічними показниками гігієнічним нормативам, наведеним у додатку 2 ДСанПіН 2.2.4-171-10 відповідає | Високий Середній Незначний |  |  |  |  | Частина перша статті 18 ЗУ № 4004-ХII, абзац 1 пункту 3.5 розділу ІІІ ДСанПіН 2.2.4-171-10 |
| 14 | Під час знезараження водопровідної питної води залишкові концентрації реагентів визначаються своєчасно та відповідають вимогам | Високий Середній Незначний |  |  |  |  | Пункт 3.14 розділу ІІІ ДСанПіН 2.2.4-171-10 |
| 15 | У разі проведення дохлорування питної води на спорудах водопровідних мереж вміст хлороформу та залишкового активного хлору у питній воді визначається | Високий Середній Незначний |  |  |  |  | Пункт 4.13 розділу ІV ДСанПіН 2.2.4-171-10 |
| IV. Джерела нецентралізованого питного водопостачання населення |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Громадські свердловини, колодязі і каптажі обладнані за умови додержання відповідних вимог санітарного законодавства. Колодязі, свердловини в індивідуальних садибах від джерел забруднення на відстань не менше 20 м віддалені Колодязі та каптажі джерел влаштовувано з дотриманням вимог, наведених у додатку 7 ДСанПіН 2.2.4-171-10 | Високий Середній Незначний |  |  |  |  | Пункти 7.9, 7.10 глави VII ДСП 173-96, пункти 3.32, 3.35 розділу ІІІ ДСанПіН 2.2.4-171-10 додаток 7 до ДСанПіН 2.2.4-171-10 |
| 2 | Територія поблизу колодязя, каптажу джерела чи кювету утримується в чистоті, відведення поверхневого стоку організовано | Високий Середній Незначний |  |  |  |  | Абзац перший пункту 3.33 розділу ІІІ ДСанПіН 2.2.4-171-10 |
| 3 | Періодичний контроль безпечності та якості питної води власниками бюветів, колодязів та каптажів джерел здійснюється | Високий Середній Незначний |  |  |  |  | Пункт 5.1 розділу V ДСанПіН 2.2.4-171-10 |
| 4 | Шорічне планове обстеження бюветів, колодязів та каптажів джерел, їх поточний ремонт, чищення та дезінфекція, а також знезараження питної води власником проводяться. Лабораторні дослідження якості та безпеки води після виконання робіт з поточного ремонту, чищення та дезінфекції споруд джерел проводиться | Високий Середній Незначний |  |  |  |  | Пункт 5.4 розділу V ДСанПіН 2.2.4-171-10 |
| 5 | Періодичний контроль безпечності та якості питної води власником бюветів, (колодязів та каптажу джерел.) здійснюється Повний контроль безпечності та якості питної води за показниками згідно з додатками 1, 2 ДСанПіН 2.2.4-171-10 один раз на рік у найбільш несприятливий період року, а також за відповідними показниками у разі погіршення епідемічної ситуації. здійснюється Скорочений контроль безпечності та якості питної води протягом перших трьох місяців експлуатації бюветів, колодязів та каптажів джерел за мікробіологічними (таблиця 1 додатка 1 ДСанПіН 2.2.4-171-10) та органолептичними (таблиця 1 додатка 2 ДСанПіН 2.2.4-171-10) показниками один раз на місяць, а надалі - один раз на сезон здійснюється | Високий Середній Незначний |  |  |  |  | Пункт 5.1, абзац перший пункту 5.2, 5.3 розділу V ДСанПіН 2.2.4 -171–10 |
| 6 | Санація шахтного колодязя та знезараження води проводяться відповідно до вимог додатків 11, 12 ДСанПіН 2.2.4–171-10 | Високий Середній Незначний |  |  |  |  | Абзац перший пункту 5.7 розділу V, додатки 11, 12 до ДСанПіН 2.2.4-171-10 |
| 7 | Тампонаж недіючого шахтного колодязя виконано | Високий Середній Незначний |  |  |  |  | Пункт 5.9 розділу V ДСанПіН 2.2.4-171-10 |
| V. Централізована система водовідведення |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Розмір санітарно-захисної зони для очисних споруд господарсько-побутової каналізації витримано | Високий Середній Незначний |  |  |  |  | Додаток 12 до ДСП 173-96 |
| 2 | Територія санітарно-захисної зони розпланована та упорядкована | Високий Середній Незначний |  |  |  |  | Пункт 5.13 розділу 5 ДСП 173-96 |
| 3 | На зовнішній межі санітарно-захисної зони, зверненої до житлової забудови, концентрації та рівні шкідливих факторів не перевищують їх гігієнічні нормативи (граничнодопустимі концентрації, граничнодопустимі рівні), на межі курортно-рекреаційної зони - 0,8 від значення нормативу | Високий Середній Незначний |  |  |  |  | Абзац сьомий пункту 5.4 розділу 5 ДСП 173-96 |
| 4 | Насосні станції систем водопостачання та водовідведення надійну і безперебійну подачу води споживачам або перекачування стічних вод з високими технічно-економічними показниками, режим експлуатації насосних станцій персоналом дотримується | Високий Середній Незначний |  |  |  |  | Пункти 7.1.1, 7.1.2 глави 7.1 розділу 7 Правил, затверджених наказом № 30 |
| 5 | Каналізаційна мережа забезпечує безперебійне і надійне приймання та відведення стічних вод з території населеного пункту до місця їх очищення та використання в різних цілях | Високий Середній Незначний |  |  |  |  | Пункт 12.1.1 глави 12.1 розділу 12 Правил, затверджених наказом № 30 |
| 6 | Відведення стічних вод у водні об’єкти здійснюється відповідно до законодавства: встановлені нормативи гранично допустимого скидання забруднюючих речовин та лімітів скидання забруднюючих речовин дотримуються. Відведення стічних вод у водні об’єкти якість води в місцях водокористування не погіршує | Високий Середній Незначний |  |  |  |  | Пункт 3 статті 44 ВКУ, пункт 8.16 розділу 8 ДСП 173-96 |
| VI. Влаштування і безпека роботи в лабораторіях (відділах, відділеннях) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Необхідний перелік документації щодо діяльності лабораторії в наявності | Високий Середній Незначний |  |  |  |  | Пункт 5.1 розділу 5 ДСП 9.9.5-080-02 |
| 2 | В приміщенні лабораторії інших підрозділів, сторонніх установ та організацій не розміщено | Високий Середній Незначний |  |  |  |  | Пункт 7.3 розділу 7 ДСП 9.9.5-080-02 |
| 3 | За оснащенням необхідним лабораторним обладнанням, устаткуванням, апаратурою, меблями лабораторія вимогам відповідає | Високий Середній Незначний |  |  |  |  | Пункти 8.1–8.15 розділу 8 ДСП 9.9.5-080-02 |
| 4 | Правила безпеки при проведенні мікробіологічних досліджень дотримуються | Високий Середній Незначний |  |  |  |  | Пункт 13.1 розділу 13 ДСП 9.9.5-080-02 |

__________
  * Заповнюється керівником суб’єкта господарювання або уповноваженою ним особою у добровільному порядку шляхом присвоєння кожному з питань від 1 до 4 балів, де 4 позначає питання щодо вимоги законодавства, дотримання якої має найбільше адміністративне, фінансове або будь-яке інше навантаження на суб’єкта господарювання, а 1 - питання щодо вимоги законодавства, дотримання якої не передбачає такого навантаження на суб’єкта господарювання.

** НР - не розглядалося.

ПЕРЕЛІК
нормативно-правових актів, відповідно до яких складено перелік питань
щодо проведення заходу державного нагляду (контролю)

| № з/п | Нормативно-правовий акт |  | Дата і номер державної реєстрації нормативно-правового акта у Мін’юсті |
| --- | --- | --- | --- |
|  | найменування | дата і номер |  |
| 1 | Закон України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення» (ЗУ № 4004-XII) | 24 лютого 1994 року № 4004-XII |  |
| 2 | Закон України «Про питну воду, питне водопостачання та водовідведення» (ЗУ № 2918-ІІІ) | 10 січня 2002 року № 2918-ІІІ |  |
| 3 | Водний кодекс України (ВКУ) | 06 червня 1995 року № 213/95-ВР |  |
| 4 | Правовий режим зон санітарної охорони водних об’єктів, затверджений постановою Кабінету Міністрів України (Правовий режим, затверджений ПКМУ № 2024) | 18 грудня 1998 року № 2024 |  |
| 5 | Перелік професій, виробництв та організацій, працівники яких підлягають обов’язковим профілактичним медичним оглядам, затверджений постановою Кабінету Міністрів (Перелік, затверджений ПКМУ № 559) | 23 травня 2001 року № 559 |  |
| 6 | Правила технічної експлуатації систем водопостачання та водовідведення населених пунктів України, затверджені наказом Держжитлокомунгоспу України (Правила, затверджені наказом № 30) | 05 липня 1995 року № 30 | 21 липня 1995 року № 231/767 |
| 7 | Державні санітарні правила планування та забудови населених пунктів, затверджені наказом Міністерства охорони здоров’я України (ДСП 173-96) | 19 червня 1996 року № 173 | 24 липня 1996 року № 379/1404 |
| 8 | Правила влаштування і безпеки роботи в лабораторіях (відділах, відділеннях) мікробіологічного профілю, затверджені постановою Головного державного санітарного лікаря України (ДСП 9.9.5-080-02) | 28 січня 2002 року № 1 |  |
| 9 | Перелік необхідних обстежень лікарів-спеціалістів, видів клінічних, лабораторних та інших досліджень, що необхідні для проведення обов’язкових медичних оглядів, та періодичність їх проведення, затверджений наказом Міністерства охорони здоров’я України (Перелік, затверджений наказом № 280) | 23 липня 2002 року № 280 | 08 серпня 2002 року № 640/6928 |
| 10 | Державні санітарні норми та правила «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною», затверджені наказом Міністерства охорони здоров’я України (ДСанПіН 2.2.4-171-10) | 12 травня 2010 року № 400 | 01 липня 2010 року № 452/17747 |