Подовжувач 5 м (3 гнізда) ТМ «VIKO», MULTI-LET,  артикул 9011230Y, 16A, 250 V, max.3500 W

Управління захисту споживачів ГУ Держпродспоживслужби в Івано-Франківській області повідомляє про те, що працівниками відділу ринкового  нагляду в лютому 2020 року, було проведено планову перевірку характеристик продукції у розповсюджувача за видом низьковольтне електричне обладнання.

В ході планової перевірки характеристик продукції було здійснено відбір зразків продукції для проведення їх експертизи (випробувань) в ДП «Івано-Франківськстандартметрології», а саме:

- Подовжувач 5 м (3 гнізда) ТМ «VIKO», MULTI-LET, артикул 9011230Y, 16A, 250 V, max.3500W, виробник  та імпортер: невідомі, дата виробництва: 31.07.2019р., штрих-код: 8691138221508.

За результатами проведених досліджень ДП «Івано-Франківськстандартметрологією» виявлено, що перевірений зразок - не відповідає вимогам НД за п. п. 12, 13, 20 Технічного регламенту безпеки низьковольтного електричного обладнання, затвердженого постановою КМУ  від 16.12.2015р. № 1067, відповідно до  протоколу випробування № 297 від 17.02.2020р., оскільки на електрообладнанні та його пакуванні чи в документі, що супроводжує таке обладнання, не нанесена інформація про  виробника та імпортера, а також відсутня інструкція та інформація про безпечність, складена згідно з вимогами закону щодо порядку застосування мов.

На підставі розробленого органом ринкового нагляду, сценарного плану ймовірності виникнення ризику встановлено, що вищезазначена продукція становить низький рівень загрози.