Подовжувач електричний ТМ «Светоприбор», 3м * 0,75, 5 гнізд

Управління захисту споживачів ГУ Держпродспоживслужби в Івано-Франківській області повідомляє про те, що працівниками відділу ринкового  нагляду в липні 2020 року, було проведено планову перевірку характеристик продукції у розповсюджувача за видом низьковольтне електричне обладнання.

В ході планової перевірки характеристик продукції було здійснено відбір зразків продукції для проведення їх експертизи (випробувань) в ДП «Івано-Франківськстандартметрології», а саме:

-      Подовжувач електричний ТМ «Светоприбор», 3м * 0,75, 5 гнізд.

За результатами проведених досліджень, відповідно до протоколу випробувань від 28.07.2020р. № 1415, виявлено наступне: подовжувач електричний ТМ «Светоприбор», 3м * 0,75, 5 гнізд, не відповідає вимогам НД за п п. 12, 13, 20, 21, 42, 46 Технічного регламенту низьковольтного електричного обладнання, який затверджений постановою КМУ від 16.12.2015 № 1067, оскільки на електрообладнанні та його пакуванні чи в документі, що супроводжує таке обладнання, не нанесена інформація про  виробника та імпортера, відсутня інструкція та інформація про безпечність, складена згідно з вимогами закону щодо порядку застосування мов, а також  знак відповідності технічним регламентам не нанесено на електрообладнання, а нанесено тільки на пакуванні.

На підставі розробленого органом ринкового нагляду, сценарного плану ймовірності виникнення ризику встановлено, що вищезазначена продукція становить низький рівень загрози.