# Забракована продукція - Електрична лампа Desk Lamp ТМ «KLAUS», артикул (модель) KE 38110.

Управління захисту споживачів ГУ Держпродспоживслужби в Івано-Франківській області повідомляє про те, що працівниками відділу ринкового  нагляду було проведено планову перевірку характеристик продукції у розповсюджувача за видом  низьковольтне електричне обладнання.

В ході планової перевірки характеристик продукції було здійснено відбір зразків продукції для проведення їх експертизи (випробувань) в ДП «Івано-Франківськстандартметрології», а саме:

- Електрична лампа Desk Lamp ТМ «KLAUS», артикул (модель) KE 38110.

За результатами проведених досліджень ДП «Івано-Франківськстандартметрологією» виявлено наступне:

- Електрична лампа Desk Lamp ТМ «KLAUS», артикул (модель) KE 38110

- не відповідає вимогам НД за п. 3.2 ДСТУ ІЕС60598-1, п. 5.10, 7.12, 7.13ДСТУ ІЕС 60335-1 – відсутня інструкція з експлуатації в якій повинні бути зазначені технічні характеристики, заходи безпеки при користуванні та написи на пакуванні зроблено англійською мовою (інструкції та інші тексти мають бути написані офіційною мовою країни).

На підставі розробленого органом ринкового нагляду, сценарного плану ймовірності виникнення ризику встановлено, що продукція (електрична настільна лампа) становить середній рівень загрози.