Трійник мережевий із заземленням, артикул – 578863, 250В

Управління захисту споживачів ГУ Держпродспоживслужби в Івано-Франківській області повідомляє про те, що працівниками відділу ринкового  нагляду в жовтні 2021 року, було проведено планову перевірку характеристик продукції у розповсюджувача за видом низьковольтне електричне обладнання.

В ході планової перевірки характеристик продукції було здійснено відбір зразків продукції для проведення їх експертизи (випробувань) в ДП «Івано-Франківськстандартметрології», а саме:

- трійник мережевий із заземленням, артикул – 578863, 250В, дата виготовлення – березень 2021р., країна-виробник – Китай, штрих-код: 0260004115074.

За результатами проведених досліджень, відповідно до протоколу випробувань від 23.10.2021р. № 2670 встановлено, що перевірена продукція не відповідає вимогам НД , а саме:

- найменування, або розпізнавальний знак підприємства-виробника з’єднувачів на зразку відсутні, після розпакування невідомо чий це виріб, на продукції немає ніяких позначок чи торгової марки виробника, щоб можна було ідентифікувати;

- маркування не розміщене на основній частині приладу.

А також продукція не відповідає п. п. 13, 21  Технічного регламенту низьковольтного електричного обладнання, який затверджений постановою КМУ від  16.12.2015 р. № 1067, оскільки не забезпечено супроводження електрообладнання інструкцією.

На підставі розробленого органом ринкового нагляду, сценарного плану ймовірності виникнення ризику встановлено, що вищезазначена продукція становить низький рівень загрози.